## Hoja1
Vi | Vv | Frecuencia | Medicion | Tension | Equipo | Generador
4 | 1.49 | 1 | 10.4 | 8.8 | 11.8 | 1
4.5 | 2.36 | 2 | 11.9 | 10.3 | 12.9 | 5
4.6 | 3.12 | 3 | 15.2 | 13.6 | 15.7 | 10
5.6 | 4.1 | 4 | 19.5 | 17.9 | 19.5 | 15
6.9 | 5.09 | 5 | 24.3 | 22.7 | 23.8 | 20
7.9 | 5.9 | 6 | 29.2 | 27.6 | 28.3 | 25
8.7 | 6.9 | 7 | 34.4 | 32.8 | 33 | 30
9.8 | 7.9 | 8 | 39 | 37.4 | 37.9 | 35
10.5 | 8.84 | 9 | 43.5 | 41.9 | 43.3 | 40
11.6 | 9.81 | 10 | 47.6 | 46 | 48.3 | 45
16.4 | 14.59 | 20 | 74.8 | 73.2 | 56.3 | 50
21.4 | 19.48 | 30 | 86.1 | 84.5 | 63.3 | 60
26.3 | 24.36 | 40 | 91.2 | 89.6 | 73.4 | 70
31.2 | 29.17 | 50 | 92.5 | 90.9 | 83.4 | 80
36.2 | 34.08 | 60 | 95.5 | 93.9 | 93.7 | 90
40.1 | 38.97 | 70 | 96.8 | 95.2 | 103.9 | 100 | [7 empty] | 90.3311 |  | 0.9689 | 2.8201 | 90.32
46 | 43.86 | 80 | 97.3 | 95.7 | 114 | 110 | [11 empty] | 40.61
51 | 48.75 | 90 | 97.8 | 96.2 | 124.2 | 120 | [7 empty] | 353.8654 |  | 0.9941 | 1.4569 | 354.5
56 | 53.65 | 100 | 98.5 | 96.9 | 134.3 | 130 | [11 empty] | 718.8
62.2 | 59.84 | 200 | 100.3 | 98.7 | 144.5 | 140
67.2 | 64.82 | 300 | 100.6 | 99 | 154.7 | 150
73.2 | 70.63 | 400 | 100.5 | 98.9 | 164.9 | 160
78.2 | 75.63 | 500 | 100.7 | 99.1 | 175 | 170 |  | Vi | Vv |  | Vi | Vv |  | Vi | Vv
83.3 | 80.65 | 600 | 100.7 | 99.1 | 185.1 | 180 |  | 11.6 | 9.81 | 10 | 7 | 9.66 | 110 | 108 | 110.35
88.3 | 85.64 | 700 | 101.4 | 99.8 | 195.1 | 190 |  | 16.4 | 14.59 | 15 | 11.94 | 14.45 | 150 | 148.2 | 149.97
93.3 | 90.63 | 800 | 101.5 | 99.9 | 205.2 | 200 |  | 21.4 | 19.48 | 20 | 16.9 | 19.23 | 200 | 198.9 | 199.66
98.3 | 95.63 | 900 | 101.6 | 100 |  |  |  | 26.3 | 24.36 | 25 | 21.95 | 24.1 | 250 | 250 | 250.22
103.4 | 100.64 | 1000 | 101.1 | 99.5 |  |  |  | 31.2 | 29.17 | 30 | 26.95 | 28.9 | 300 | 300.5 | 300.04
|  | 2000 | 100.9 | 99.3 |  |  |  | 36.2 | 34.08 | 35 | 32.05 | 33.86 | 350 | 352.7 | 351.53
|  | 3000 | 100.9 | 99.3 |  |  |  | 40.1 | 38.97 | 40 | 37.18 | 38.82 | 400 | 404.5 | 403.3
|  | 4000 | 100.9 | 99.3 |  |  |  | 46 | 43.86 | 45 | 42.34 | 43.85 | 450 | 457.1 | 455.31
|  | 5000 | 100.8 | 99.2 |  |  |  | 51 | 48.75 | 50 | 47.57 | 48.86 | 500 | 509.9 | 507.35
|  | 6000 | 100.6 | 99 |  |  |  | 56 | 53.65 | 55 | 52.8 | 53.93 | 550 | 563.3 | 560.44
|  | 7000 | 100.3 | 98.7 |  |  |  | 62.2 | 59.84 | 60 | 59 | 59.94 | 600 | 601.1 | 598.1
|  | 8000 | 100.1 | 98.5 |  |  |  | 67.2 | 64.82 | 65 | 64.22 | 65 | 650 | 651.9 | 648.61
|  | 9000 | 100 | 98.4 |  |  |  | 73.2 | 70.63 | 70 | 69.44 | 70.07 | 700 | 702.7 | 699.23
|  | 10000 | 99.8 | 98.2 |  |  |  | 78.2 | 75.63 | 75 | 74.7 | 75.14 | 750 | 753.6 | 749.86
|  | 20000 | 98 | 96.4 |  |  |  | 83.3 | 80.65 | 80 | 79.9 | 80.24 | 800 | 804.2 | 800.7
|  | 30000 | 95.7 | 94.1 |  |  |  | 88.3 | 85.64 | 85 | 85.14 | 85.3 | 850 | 854.7 | 851.2
|  | 40000 | 92.8 | 91.2 |  |  |  | 93.3 | 90.63 | 90 | 90.32 | 90.37 | 900 | 905.1 | 901.79
|  | 50000 | 90.1 | 88.5 |  |  |  | 98.3 | 95.63 | 95 | 95.6 | 95.47 | 950 | 955.6 | 952.66
|  | 60000 | 85.9 | 84.3 |  |  |  | 103.4 | 100.64 | 100 | 100.75 | 100.55 | 100 | 1005.8 | 1003.29
|  | 70000 | 82.8 | 81.2
|  | 80000 | 79.5 | 77.9
|  | 90000 | 76.5 | 74.9 |  |  | 4 | 1.49
|  | 100000 | 74.1 | 72.5 |  |  | 4.5 | 2.36
[7 empty] | 4.6 | 3.12
[7 empty] | 5.6 | 4.1
[7 empty] | 6.9 | 5.09
Vi1V | Vv1V | [5 empty] | 7.9 | 5.9
114.6 | 100.7 | [5 empty] | 8.7 | 6.9
164 | 150.7 | [5 empty] | 9.8 | 7.9
214.4 | 201.5 | [5 empty] | 10.5 | 8.84
264.9 | 252.2 | [5 empty] | 11.6 | 9.81
314.4 | 302.1 | [8 empty] | Vv | Vi
364.9 | 353 | [8 empty] | 9.66 | 7
415.2 | 403.7 | [8 empty] | 14.45 | 11.94
466 | 454.5 | [8 empty] | 19.23 | 16.9
516.3 | 505.2 | [8 empty] | 24.1 | 21.95
566.8 | 556 | [8 empty] | 28.9 | 26.95
608.6 | 597.9 | [8 empty] | 33.86 | 32.05
658 | 647.75 | [8 empty] | 38.82 | 37.18
715.8 | 705.8 | [8 empty] | 43.85 | 42.34
765.2 | 755.7 | [8 empty] | 48.86 | 47.57
814.7 | 805.9 | [8 empty] | 53.93 | 52.8
864.1 | 855.7 | [8 empty] | 59.94 | 59
913.5 | 905.6 | [8 empty] | 65 | 64.22
962.7 | 955.5 | [8 empty] | 70.07 | 69.44
1012.1 | 1005.5 | [8 empty] | 75.14 | 74.7
[10 empty] | 80.24 | 79.9
[10 empty] | 85.3 | 85.14
|  | 0.9689 |  | 2.8201 | [5 empty] | 90.37 | 90.32
[10 empty] | 95.47 | 95.6
Frecuencia | Medicion | 100mV | [7 empty] | 100.55 | 100.75
1 | 10.4 | 97.6
2 | 11.9
3 | 15.2
4 | 19.5
5 | 24.3
6 | 29.2
7 | 34.4
8 | 39
9 | 43.5
10 | 47.6 | 97.6
20 | 74.8 | 99.15
30 | 86.1 | 99.86
40 | 91.2 | 99.92
50 | 92.5 | 100.2
60 | 95.5 | 100.2
70 | 96.8 | 100.3
80 | 97.3 | 100.32
90 | 97.8 | 100.36
100 | 98.5 | 100.4
200 | 100.3 | 100.6
300 | 100.6 | 100.66
400 | 100.5 | 100.7
500 | 100.7 | 100.73
600 | 100.7 | 100.74
700 | 101.4 | 100.75
800 | 101.5 | 100.76
900 | 101.6 | 100.8
1000 | 101.1 | 100.78
2000 | 100.9
3000 | 100.9
4000 | 100.9
5000 | 100.8
6000 | 100.6
7000 | 100.3
8000 | 100.1
9000 | 100
10000 | 99.8
20000 | 98
30000 | 95.7
40000 | 92.8
50000 | 90.1
60000 | 85.9
70000 | 82.8
80000 | 79.5
90000 | 76.5
100000 | 74.1

## Corrección
Escala de 100 mV |  |  | Escala de 1000 mV
Generador | Vi | Vv | Generador | Vi | Vv
10 | 7 | 9.73 | 110 | 108.3 | 110.64
15 | 12 | 14.54 | 150 | 149 | 150.51
20 | 17.1 | 19.44 | 200 | 200.5 | 201.29
25 | 22.1 | 24.34 | 250 | 251.7 | 251.97
30 | 27.1 | 29.15 | 300 | 302.1 | 301.8
35 | 32.2 | 34.05 | 350 | 353.8 | 352.72
40 | 37.3 | 38.96 | 400 | 404.5 | 403.37
45 | 42.3 | 43.86 | 450 | 455.9 | 454.11
50 | 47.4 | 48.75 | 500 | 507.1 | 504.72
55 | 52.4 | 53.63 | 550 | 558.2 | 555.55
60 | 58.8 | 59.83 | 600 | 600.3 | 597.52
65 | 63.9 | 64.81 | 650 | 650.3 | 647.27
70 | 69.9 | 70.61 | 700 | 708.5 | 705.29
75 | 75.1 | 75.61 | 750 | 758.4 | 755.19
80 | 80.2 | 80.63 | 800 | 808.5 | 805.29
85 | 85.4 | 85.62 | 850 | 858.2 | 855.07
90 | 90.5 | 90.61 | 900 | 907.7 | 904.9
95 | 95.6 | 95.61 | 950 | 957.3 | 954.82
100 | 100.8 | 100.61 | 100 | 1006.7 | 1004.82
100 Hz
Escala de 100 mV |  |  | Triangular |  | Cuadrada
Generador | Vi | Vv | Vi | Vv | Vi | Vv
20 | 19.4 | 19.42 | 19.4 | 19.48 | 19.4 | 19.48
40 | 38.9 | 38.91 | 38.9 | 38.97 | 38.9 | 39.97
60 | 59.7 | 59.78 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6
80 | 80.4 | 80.57 | 79.7 | 79.77 | 79.7 | 79.76
100 | 95.3 | 95.53 | 95.4 | 95.54 | 95.4 | 95.54
1 kHz
Escala de 100 mV |  |  | Triangular |  | Cuadrada
Generador | Vi | Vv | Vi | Vv | Vi | Vv
20 | 19.4 | 19.43 | 19.5 | 19.49 | 19.5 | 19.49
40 | 38.9 | 38.95 | 38.8 | 38.84 | 39.1 | 38.99
60 | 59.9 | 59.85 | 58.8 | 58.8 | 59.6 | 59.6
80 | 80.7 | 80.67 | 80.7 | 80.74 | 80.1 | 79.82
100 | 95.6 | 95.65 | 95.8 | 95.85 | 95.9 | 95.62
100 Hz
Escala de 1000 mV |  |  | Triangular |  | Cuadrada
Generador | Vi | Vv | Vi | Vv | Vi | Vv
200 | 200 | 201.15 | 200.4 | 201.57 | 200.8 | 201.74
400 | 402.5 | 403.6 | 403.2 | 403.77 | 403.5 | 403.6
600 | 596.6 | 597.2 | 599.9 | 600.48 | 597.7 | 597.6
800 | 803 | 804.75 | 803.3 | 805.36 | 803.9 | 804.83
1000 | 950.6 | 954.2 | 951.5 | 956 | 951.4 | 954.1
1 kHz
Escala de 1000 mV |  |  | Triangular |  | Cuadrada
Generador | Vi | Vv | Vi | Vv | Vi | Vv
200 | 200.6 | 201.39 | 200.4 | 201.17 | 201.4 | 201.88
400 | 404 | 403.54 | 403.7 | 403.59 | 403.9 | 403.8
600 | 598.7 | 597.7 | 601.5 | 600.95 | 597.7 | 597.95
800 | 805.8 | 805.6 | 805.7 | 806.07 | 802.8 | 805.22
1000 | 954 | 955.01 | 955.1 | 956.88 | 949.7 | 954.4
Frecuencia [Hz] | Tensión
| Senoidal | Cuadrada | Triangular
1 | 32.9 | 47.8 | 38.4
2 | 64.1 | 64.2 | 64.7
3 | 78.7 | 78.7 | 79.1
4 | 85.9 | 85.9 | 86.1
5 | 90 | 89.4 | 89.7
6 | 92.2 | 92.2 | 92.3
7 | 93.7 | 93.8 | 93.8
8 | 94.8 | 94.8 | 94.8
9 | 95.5 | 95.5 | 95.5
10 | 96.2 | 96.5 | 96.5
20 | 98.1 | 98.1 | 98.1
30 | 98.6 | 98.6 | 98.6
40 | 98.7 | 98.7 | 98.7
50 | 98.8 | 98.8 | 98.8
60 | 98.9 | 98.9 | 98.9
70 | 99 | 98.9 | 98.9
80 | 99 | 99 | 99
90 | 99 | 99 | 99
100 | 99.1 | 99.1 | 99.1
200 | 99.2 | 99.2 | 99.2
300 | 99.3 | 99.3 | 99.2
400 | 99.3 | 99.3 | 99.3
500 | 99.3 | 99.4 | 99.3
600 | 99.3 | 99.4 | 99.3
700 | 99.3 | 99.5 | 99.3
800 | 99.3 | 99.5 | 99.3
900 | 99.3 | 99.6 | 99.3
1000 | 99.3 | 99.5 | 99.3
2000 | 99.3 | 99.8 | 99.3
3000 | 99.3 | 100.1 | 99.3
4000 | 99.4 | 100.4 | 99.3
5000 | 99.4 | 100.6 | 99.4
6000 | 99.4 | 100.8 | 99.4
7000 | 99.4 | 101.1 | 99.4
8000 | 99.4 | 101.3 | 99.4
9000 | 99.4 | 101.5 | 99.4
10000 | 99.4 | 101.8 | 99.4
20000 | 99.6 | 102.6 | 99.8
30000 | 100.1 | 104.5 | 100.5
40000 | 101.1 | 105.6 | 101.7
50000 | 102.2 | 107.8 | 103.4
60000 | 103.7 | 108.4 | 104.6
70000 | 105.5 | 110.6 | 106.3
80000 | 106.8 | 113.3 | 107.6
90000 | 109.3 | 110.2 | 111.2
100000 | 112.6 | 109.1 | 114.3
Hz
Hz
c

## Calibración
Escala 100 mV 1KHz | [6 empty] | Function |  | Range |  | Resolution | Frequecy | 1 Year (23°C ± 5°C)
|  | Instrumento a Calibrar |  | Instrumento Patrón
Medición | [6 empty] | ACV (AC TRMS Voltage) |  | 100,0000 mV |  | 0,1uV | 3 - 5 | 1,15 + 0,05
1 |  | 99.8 |  | 99.929 | [7 empty] | 5 - 10 | 0,45 + 0,05
2 |  | 99.9 |  | 99.921 | [7 empty] | 10 - 20k | 0,08 + 0,05
3 |  | 99.8 |  | 99.934 | [7 empty] | 20k - 50k | 0,15 + 0,06
4 |  | 99.7 |  | 99.935 | [7 empty] | 50k - 100k | 0,70 + 0,09
5 |  | 99.8 |  | 99.92 | [7 empty] | 100k - 300k | 4,25 + 0,60
6 |  | 99.9 |  | 99.932 |  |  |  |  | 1,000000 V to 750,000 V |  | 1.0uV to 1mV | 3 - 5 | 1,10 + 0,04
7 |  | 99.8 |  | 99.928 | [7 empty] | 5 - 10 | 0,4 + 0,04
8 |  | 99.9 |  | 99.915 | [7 empty] | 10 - 20k | 0,08 + 0,04
9 |  | 99.7 |  | 99.9235 | [7 empty] | 20k - 50k | 0,14 + 0,06
10 |  | 99.8 |  | 99.9225 | [7 empty] | 50k - 100k | 0,70 +0,08
Media |  | 99.81 |  | 99.926 | [7 empty] | 100k - 300k | 4,35 + 0,50
Desvío Estándar |  | 0.073786 |  | 0.0062809
Incertidumbre tipo A |  | 0.023333 |  | 0.00062872
Incertidumbre tipo B |  | 0.673 |  | 0.075021 |  |  | Range | Test point |  | Limits of acuracy
uc(Vi) |  | 0.67757 | [7 empty] | Lower limit | Upper limit | Ur
U(Vi) |  | 1.3551 |  |  |  |  | 100 mV | 100.0000 mV @ 1 kHz |  | 99.87 mV | 100.13 mV | 0.13%
Vi = (99.8 ± 1,4) mV | [7 empty] | 100.0000 mV @ 35 kHz |  | 99.79 mV | 100.21 mV | 0.21%
[7 empty] | 1 V | 1.000.000 V @ 1 kHz |  | 0.9988 V | 1.0012 V | 0.12%
[8 empty] | 1.000.000 V @ 35 kHz |  | 0,9988 V | 1,002 V | 0.2%
Escala 100 mV 1KHz
|  | Instrumento a Calibrar |  | Instrumento Patrón
Medición
1 |  | 992 |  | 999.01
2 |  | 998 |  | 999.25
3 |  | 997 |  | 999.34
4 |  | 998 |  | 999.38
5 |  | 992 |  | 999.82
6 |  | 996 |  | 999.325
7 |  | 999 |  | 999.05
8 |  | 994 |  | 999.015
9 |  | 998 |  | 999.235
10 |  | 996 |  | 999.025
Media |  | 998 |  | 999.245
Desvío Estándar |  | 2.5386 |  | 0.23642
Incertidumbre tipo A |  | 0.80277 |  | 0.0074913
Incertidumbre tipo B |  | 1.987 |  | 0.4904
uc(Vi) |  | 2.1984
U(Vi) |  | 4.3969
Vi = (998.7 ± 4,4) mV
Escala de 100 mV - 100 Hz
| Senoidal |  |  |  | Triangular |  |  |  | Cuadrada
Generador | Vi | Vv | ∆V | e% | Vi | Vv | ∆V | e% | Vi | Vv | ∆V | e%
20 | 19.4 | 19.42 | 0.02 | 0.103% | 19.4 | 19.48 | 0.08 | 0.4107% | 19.4 | 19.48 | 0.08 | 0.4107%
40 | 38.9 | 38.91 | 0.01 | 0.0257% | 38.9 | 38.97 | 0.07 | 0.1796% | 38.9 | 39.11 | 0.21 | 0.5369%
60 | 59.7 | 59.78 | 0.08 | 0.1338% | 59.6 | 59.65 | 0.05 | 0.08382% | 59.6 | 59.66 | 0.06 | 0.1006%
80 | 80.4 | 80.57 | 0.17 | 0.211% | 79.7 | 79.77 | 0.07 | 0.08775% | 79.7 | 79.76 | 0.06 | 0.07523%
100 | 95.3 | 95.53 | 0.23 | 0.2408% | 95.4 | 95.54 | 0.14 | 0.1465% | 95.4 | 95.54 | 0.14 | 0.1465%
Escala 1000 mV - 1 kHz
| Senoidal |  |  |  | Triangular |  |  |  | Cuadrada
Generador | Vi | Vv | ∆V | e% | Vi | Vv | ∆V | e% | Vi | Vv | ∆V | e%
20 | 19.4 | 19.43 | 0.03 | 0.1544% | 19.5 | 19.49 | 0.01 | 0.05131% | 19.5 | 19.32 | 0.18 | 0.9317%
40 | 38.9 | 38.95 | 0.05 | 0.1284% | 38.8 | 38.84 | 0.04 | 0.103% | 39.1 | 38.75 | 0.35 | 0.9032%
60 | 59.9 | 59.85 | 0.05 | 0.08354% | 58.8 | 58.8 | 0 | 0% | 59.6 | 59.65 | 0.05 | 0.08382%
80 | 80.7 | 80.67 | 0.03 | 0.03719% | 80.7 | 80.74 | 0.04 | 0.04954% | 80.1 | 80.48 | 0.38 | 0.4722%
100 | 95.6 | 95.65 | 0.05 | 0.05227% | 95.8 | 95.85 | 0.05 | 0.05216% | 95.9 | 95.49 | 0.41 | 0.4294%
Escala de 1000 mV - 100 Hz
| Senoidal |  |  |  | Triangular |  |  |  | Cuadrada
Generador | Vi | Vv | ∆V | e% | Vi | Vv | ∆V | e% | Vi | Vv | ∆V | e%
200 | 200 | 200.45 | 0.45 | 0.2245% | 200.4 | 200.83 | 0.43 | 0.2141% | 200.8 | 200.56 | 0.24 | 0.1197%
400 | 402.5 | 403.11 | 0.61 | 0.1513% | 403.2 | 403.77 | 0.57 | 0.1412% | 403.5 | 403.6 | 0.1 | 0.02478%
600 | 596.6 | 597.2 | 0.6 | 0.1005% | 599.9 | 600.48 | 0.58 | 0.09659% | 597.7 | 597.6 | 0.1 | 0.01673%
800 | 803 | 804.75 | 1.75 | 0.2175% | 803.3 | 804.76 | 1.46 | 0.1814% | 803.9 | 804.83 | 0.93 | 0.1156%
1000 | 950.6 | 954.2 | 3.6 | 0.3773% | 951.5 | 953.48 | 1.98 | 0.2077% | 951.4 | 953.1 | 1.7 | 0.1784%
Escala de 1000 mV - 100 Hz
| Senoidal |  |  |  | Triangular |  |  |  | Cuadrada
Generador | Vi | Vv | ∆V | e% | Vi | Vv | ∆V | e% | Vi | Vv | ∆V | e%
200 | 200.6 | 201.01 | 0.41 | 0.204% | 200.4 | 201.17 | 0.77 | 0.3828% | 201.4 | 201.81 | 0.41 | 0.2032%
400 | 404 | 403.54 | 0.46 | 0.114% | 403.7 | 403.59 | 0.11 | 0.02726% | 403.9 | 403.8 | 0.1 | 0.02476%
600 | 598.7 | 597.7 | 1 | 0.1673% | 601.5 | 600.95 | 0.55 | 0.09152% | 597.7 | 597.95 | 0.25 | 0.04181%
800 | 805.8 | 805.6 | 0.2 | 0.02483% | 805.7 | 806.07 | 0.37 | 0.0459% | 802.8 | 804.11 | 1.31 | 0.1629%
1000 | 954 | 955.01 | 1.01 | 0.1058% | 955.1 | 956.88 | 1.78 | 0.186% | 949.7 | 951.71 | 2.01 | 0.2112%
Cantidad | Componente | Detalle |  |  |  | Referencia
1 | AD736 | Conversor True RMS to DC |  |  |  | Datasheet
1 | Arduino Uno | Microcontrolador |  |  |  | Datasheet
1 | MCP6002 | Amplificador Operacional Rail to Rail |  |  |  | Datasheet
1 | MUX4051 | Multiplexo analógico de 8 canales |  |  |  | Datasheet
1 | Display | Oled i2c 0,96' |  |  |  | Datasheet